|  | Приложение к постановлению администрации города Покачи от 12.03.2020 № 219 |
| --- | --- |

Закрепление систем и средств наружного противопожарного водоснабжения за организациями

города Покачи

| № п/п | № водоисточника | Характеристика водоисточника (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) |  | Адрес и месторасположение водоисточника (ориентир для быстрого обнаружения) | Организация, отвечающая за техническое состояние водоисточника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ |  |  |  |  |  |
| 1 | ПГ-1 | Т-150 | ул. Таежная, д. 8 (с торца 1 подъезда) |  | ТПП «ПНГ» |
| 2 | ПГ-3 | Т-150 | ул. Таежная, д. 16 (около 1 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 3 | ПГ-4 | Т-150 | ул. Таежная, д. 10, ЦТП № 2 (с торца) |  | ООО «Аквалидер» |
| 4 | ПГ-5 | Т-150 | ул. Молодежная, д. 12, МАУДО «ДШИ» |  | МАУДО «ДШИ» |
| 5 | ПГ-6 | К-150 | ул. Таежная, д. 12 (около 6 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 6 | ПГ-7 | Т-150 | ул. Молодежная, д. 1 (с торца) |  | ООО «Аквалидер» |
| 7 | ПГ-8 | Т-150 | ул. Молодежная, д. 1 (около 1 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 8 | ПГ-9 | К-150 | ул. Молодежная, д. 16 МАУ «Спортивная школа» (Ледовый дворец «Кристалл») |  | МАУ «Спортивная школа» |
| 9 | ПГ-10 | Т-150 | ул. Молодежная, д. 9/1 МАОУ СОШ № 1 (за зданием) |  | МАОУ СОШ № 1 |
| 10 | ПГ-11 | К-150 | ул. Молодежная, д. 11 (в торце здания) |  | ООО «Аквалидер» |
| 11 | ПГ-12 | К-150 | ул. Молодежная, д. 13 МАДОУ ЦРР-д/с (центральные ворота) |  | МАДОУ ЦРР-д/с |
| 12 | ПГ-13 | К-150 | ул. Молодежная, д. 31 (в торце здания) |  | ООО «Аквалидер» |
| 13 | ПГ-14 | К-150 | ул. Молодежная, д. 8 (около 1 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 14 | ПГ-15 | К-100 | ул. Тихая (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 15 | ПГ-16 | Т-150 | ул. Комсомольская, д. 3а (на сети водоснабжения здания) |  | ООО «Аквалидер» |
| 16 | ПГ-17 | К-150 | ул. Комсомольская, д. 2 (около 6 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 17 | ПГ-18 | К-150 | ул. Комсомольская, д. 6 (около 1 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 18 | ПГ-19 | К-150 | ул. Комсомольская, д. 6 (около 6 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 19 | ПГ-20 | К-100 | ул. Тихая (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 20 | ПГ-21 | К-150 | ул. Мира, д. 16 (около 6 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 21 | ПГ-22 | Т-89 | ул. Ленина, д. 18 (около 2 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 22 | ПГ-23 | К-100 | ул. Строительная, д. 2 (с тыльной стороны) |  | 96 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре |
| 23 | ПГ-24 | К-100 | ул. Строительная, д. 2 (с тыльной стороны) |  | 96 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре |
| 24 | ПГ-25 | К-100 | ул. Тихая (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 25 | ПГ-26 | К-100 | ул. Тихая (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 26 | ПГ-27 | К-100 | ул. Молодежная, д. 17/2Б |  | ООО «Аквалидер» |
| 27 | ПГ-28 | К-150 | ул. Мира, д. 4 (около 1 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 28 | ПГ-29 | К-150 | ул. Мира, д. 2 (около 1 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 29 | ПГ-31 | К-150 | ул. Таежная, д. 19 МАУ СОК «Звездный» (КСК «Нефтяник») |  | МАУ СОК «Звездный» |
| 30 | ПГ-41 | Т-150 | ул. Индустриальный проезд, д. 3 (ООО «ПУТТ» (бокс) |  | ООО «ПУТТ» |
| 31 | ПГ-42 | Т-150 | ул. Индустриальный проезд, д. 3 (ООО «ПУТТ» (сварочный цех) |  | ООО «ПУТТ» |
| 32 | ПГ-43 | К-150 | ул. Комсомольская, д. 8 ТПП «ПНГ» (фасад здания) |  | ТПП «ПНГ» |
| 33 | ПГ-44 | К-150 | ул. Комсомольская, д. 8 ТПП «ПНГ» (фасад здания) |  | ТПП «ПНГ» |
| 34 | ПГ-45 | Т-100 | ул. Ленина, д. 7 ЦТП № 5 (около 3 подъезда) |  | ООО «Аквалидер» |
| 35 | ПГ-46 | К-150 | ул. Таежная, д. 5 АО «УТВиК» городская котельная |  | АО «УТВиК» |
| 36 | ПГ-53 | К-150 | ул. Комсомольская, д. 6/1 АО «УТВиК» |  | АО «УТВиК» |
| 37 | ПГ-54 | Т-100 | ул. Ленина, 8 (в торце здания) |  | ООО «Аквалидер» |
| 38 | ПГ-55 | Т-150 | ул. Мира, д. 18 БУ ХМАО – Югры «Покачевская городская больница» (около ЦСО) |  | БУ ХМАО – Югры «Покачевская городская больница» |
| 39 | ПГ-56 | Т-150 | ул. Мира, д. 18 БУ ХМАО – Югры «Покачевская городская больница» |  | БУ ХМАО – Югры «Покачевская городская больница» |
| ПОЖАРНЫЙ СТОЯК |  |  |  |  |  |
| 40 | ПС-1 | К-150 | ул. Таежная, д. 5 АО «УТВиК» городская котельная (около РММ) |  | АО «УТВиК» |
| 41 | ПС-2 | К-150 | ул. Мира, д. 7/1 напротив входа в МАУ СОК «Звездный» |  | ООО «Аквалидер» |
| 42 | ПС-3 | Т-150 | ул. Мира, д. 8/1 (за зданием администрации) |  | ООО «Аквалидер» |
| 43 | ПС-4 | К-150 | ул. Мира, д. 8/1 (перед центральным входом администрации) |  | ООО «Аквалидер» |
| 44 | ПС-5 | Т-100 | ул. Мира, д. 9 (во дворе) |  | МАОУ СОШ № 2 |
| 45 | ПС-6 | К-150 | ул. Мира, д. 11 (за зданием Дополнительного офиса «На Мира, 11» в г. Покачи Западно – Сибирского Филиала ПАО Банка «ФК Открытие») |  | ООО «Аквалидер» |
| 46 | ПС-7 | К-150 | напротив дома № 7 по ул. Комсомольская |  | ООО «Аквалидер» |
| 47 | ПС-8 | К-150 | ул. Промышленная,7 (в торце здания) |  | ООО «Аквалидер» |
| 48 | ПС-9 | Т-150 | ул. Промышленная,7 (в торце здания) |  | ООО «Аквалидер» |
| 49 | ПС-10 | К-150 | ул. Таежная, д. 9 (перед объектом) |  | ООО «Аквалидер» |
| 50 | ПС-11 | К-150 | ул. Солнечная, д. 1 «ВОС» (перед входом) |  | ООО «Аквалидер» |
| 51 | ПС-13 | К-150 | ул. Таежная, д. 5 АО «УТВиК» городская котельная (в торце здания) |  | АО «УТВиК» |
| 52 | ПС-14 | К-150 | ул. Ленина, д. 1 (в торце здания) |  | ООО «Аквалидер» |
| 53 | ПС-15 | Т-100 | ул. Промышленная,13 (сбоку) |  | ООО «Аквалидер» |
| 54 | ПС-16 | Т-76 | ул. Тюменская, д. 7 ОП-3 МОМВД России «Нижневартовский» (за зданием) |  | ООО «Аквалидер» |
| 55 | ПС-17 | Т-76 | ул. Пионерная, д. 10 магазин «Меркурий» (за зданием) |  | ООО «Аквалидер» |
| 56 | ПС-18 | Т-76 | ул. Бакинская, д. 11 в ТК6П |  | ООО «Аквалидер» |
| 57 | ПС-19 | Т-76 | ул. Строительная (резервный бокс) БРУ (в торце здания) |  | ООО «Аквалидер» |
| 58 | ПС-20 | Т-76 | ул. Строительная (резервный бокс) |  | ООО «Аквалидер» |
| 59 | ПС-21 | К-150 | ул. Таежная, д. 5 АО «УТВиК» (проходная) центральный вход |  | ООО «Аквалидер» |
| 60 | ПС-22 | К-150 | ул. Индустриальный проезд (на перекрестке) |  | ООО «Аквалидер» |
| 61 | ПС-23 | К-100 | ул. Молодежная, д. 17 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 62 | ПС-24 | К-100 | ул. Молодежная, д. 25 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 63 | ПС-25 | К-100 | ул. Весенняя, д. 17 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 64 | ПС-26 | К-100 | ул. Таежная, д. 19 МАУ СОК «Звездный» «Нефтяник» (за зданием) |  | ООО «Аквалидер» |
| 65 | ПС-27 | К-150 | ул. Комсомольская, д. 2/3 ЦТП № 3 |  | ООО «Аквалидер» |
| 66 | ПС-28 | К-150 | ул. Мира, д. 3/4 ЦТП № 4 |  | ООО «Аквалидер» |
| 67 | ПС-29 | К-150 | ул. Ленина, д. 3/1 ЦТП № 5 |  | ООО «Аквалидер» |
| 68 | ПС-30 | К-150 | ул. Молодежная, д. 9/4 ЦТП № 1 |  | ООО «Аквалидер» |
| 69 | ПС-32 | К-150 | ул. Ленина, д. 10/1 ЦТП № 7 |  | ООО «Аквалидер» |
| 70 | ПС-33 | Т-150 | ул. Таежная, д. 5 АО «УТВиК» городская котельная (от здания) |  | ООО «Аквалидер» |
| 71 | ПС-34 | Т-100 | ул. Индустриальный проезд, д. 3 ООО «ПУТТ» (около РММ) |  | ООО «ПУТТ» |
| 72 | ПС-35 | Т-100 | ул. Индустриальный проезд, д. 3 ООО «ПУТТ» (около РММ) |  | ООО «ПУТТ» |
| 73 | ПС-36 | Т-100 | ул. Индустриальный проезд, д. 3 ООО «ПУТТ» (автомойка) |  | ООО «ПУТТ» |
| 74 | ПС-37 | Т-150 | ул. Индустриальный проезд (район гаражей) |  | ООО «Аквалидер» |
| 75 | ПС-38 | Т-150 | ул. Индустриальный проезд (район гаражей) |  | ООО «Аквалидер» |
| 76 | ПС-39 | К-150 | ул. Ленина, д. 13 (за домом) |  | ООО «Аквалидер» |
| 77 | ПС-40 | К-150 | ул. Ленина, д. 13 (за домом) |  | ООО «Аквалидер» |
| 78 | ПС-41 | Т-100 | ул. Мира, д. 12 МАУ ДК «Октябрь» |  | МАУ ДК «Октябрь» |
| 79 | ПС-42 | Т-100 | ул. Мира, д. 34 КОС ООО «Экосистема» |  | ООО «Аквалидер» |
| 80 | ПС-43 | К-150 | ул. Молодежная, д. 9/5 ЦТП № 2 |  | ООО «Аквалидер» |
| 81 | ПС-44 | К-150 | ул. Солнечная, д. 1 ВОС (с торца здания) |  | ООО «Аквалидер» |
| 82 | ПС-45 | К-150 | ул. Солнечная, д. 1 ВОС (от здания) |  | ООО «Аквалидер» |
| 83 | ПС-46 | К-150 | ул. Весенняя, д. 13 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 84 | ПС-47 | Т-150 | ул. Таежная, д. 18 (через дорогу) |  | ООО «Аквалидер» |
| 85 | ПС-48 | К-150 | ул. Молодежная, д. 15 (за зданием) |  | ООО «Аквалидер» |
| 86 | ПС-49 | К-150 | ул. Молодежная, д. 15 (за зданием) |  | ООО «Аквалидер» |
| 87 | ПС-50 | Т-150 | ул. Индустриальный проезд, д. 5 база РСЦ (у забора) в оперативном управлении ООО СМУ «Строй-Пром» |  | ООО СМУ «Строй-Пром» |
| 88 | ПС-51 | Т-150 | ул. Индустриальный проезд, д. 5 база РСЦ (с левой стороны от ворот) в оперативном управлении ООО СМУ «Строй-Пром» |  | ООО СМУ «Строй-Пром» |
| 89 | ПС-52 | К-100 | ул. Весенняя, д. 9 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 90 | ПС-53 | К-100 | ул. Весенняя, д. 3 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 91 | ПС-54 | К-100 | ул. Сосновая, д. 19 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 92 | ПС-55 | К-100 | ул. Сосновая, д. 13 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 93 | ПС-56 | К-100 | ул. Сосновая, д. 9 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 94 | ПС-57 | К-100 | ул. Сосновая, д. 9 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 95 | ПС-58 | К-100 | ул. Северная, д. 18 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 96 | ПС-59 | К-100 | ул. Северная, д. 12 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 97 | ПС-60 | К-100 | ул. Северная, д. 5 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 98 | ПС-61 | К-100 | #### ул. Мира, д. 20/2 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 99 | ПС-62 | К-100 | #### ул. Мира, д. 26 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 100 | ПС-63 | К-100 | #### ул. Мира, д. 30 (вдоль дороги) |  | ООО «Аквалидер» |
| 101 | ПВ-1 | 50м3 | # ул. Промышленная, д. 17 (здание РММ, здание «Аккумуляторная») нежилое здание |  | объект законсервирован |
| 102 | ПВ-2 | 200м3 | АЗС № 9 ООО «ЛУКойл-Уралнефтепродукт» |  | ООО «ЛУКойл-Уралнефтепродукт» |
| 103 | ПВ-3 | 50м3 | # АЗС № 9 ООО «ЛУКойл-Уралнефтепродукт» |  | ООО «ЛУКойл-Уралнефтепродукт» |
| 104 | ПВ-4 | 96м3 | ул. Пионерная, АЗС № 11 ООО «ЛУКойл-Уралнефтепродукт» |  | ООО «ЛУКойл-Уралнефтепродукт» |